特別養護老人ホーム夢の郷　非常用自家発電設備設置工事　仕様書

※見積書は下記項目に分けて、それぞれに内訳をつけてください。見積書一式で８ページ以内程度を想定しております。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|  | 夢の郷　非常用自家発電設備設置 |  |  |  |  |  |
| １ | 仮設費等 | １ | 式 |  |  |  |
| 2 | 土木工事等 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 土木・基礎工事 | 1 | 式 |  |  | 発電機・燃料タンク・高圧切替盤基礎　等 |
| 2-2 | メッシュフェンス | 1 | 式 |  |  | 材工 |
| 3 | 設置工事等 | 1 | 式 |  |  | 燃料タンク設置工事　等 |
| 4 | 配管および電気工事等 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 配管工事 | 1 | 式 |  |  | 燃料ポンプ配管工事　等（材工） |
| 4-2 | 電気工事 | 1 | 式 |  |  |  |
| 5 | 石油製品タンク本体、部品費 | 1 | 式 |  |  | タンク容量：1,950ℓ |
| 6 | 発電機設置工事費 |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 防災用発電機器TKGP570LHT3S | 1 | 基 |  |  |  |
| 6-2 | 設置工事 | 1 | 式 |  |  | 発電機設置工事費 |
| 6-3 | 電気工事 | 1 | 式 |  |  | 電気工事、高圧切替盤設置（6KV受電盤・配電盤・切替盤） |
| 6-4 | 既存変電所改造費 | 1 | 式 |  |  | ６KV　高圧受電盤改造 |
| 7 | 消防関係手続費 | 1 | 式 |  |  |  |
| 8 | 諸経費 | 1 | 式 |  |  | 現場経費、雑費、一般管理費、法定福利費等 |
|  | 合　計 |  |
|  | 消費税 |  |
|  | 総合計 |  |