## 内訳明細書
工事費内訳明細書
|  | 工事等名 特別養護老人ホームつばさ 非常用自家発電設備設置工事 |  |  |  |  | 社会福祉法人 志真会
名称 |  |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 |  | 設備機器費
| 1 | 発電設備
|  | LPガスエンジン非常用発電機 | 三相仕様 LEG-54UST2 45kVA (50Hz) | 1 | 台
| 2 | 非常用電源自動切替盤
|  | トランス内蔵非常用電源自動切替盤 | 屋外自立型 逆トランス内蔵 | 1 | 面
|  | 非常用電源自動切替盤 | 屋内壁掛型 １F、２Ｆ電灯用 | 2 | 面
|  | １ 設備機器費 | 合計
2 |  | 設備工事費
| 1 | 発電機等設置工事費
|  | 発電機設置工事 | アンカー含む | 1
|  | 屋外自立型非常用電源自動切替盤据付工事 | アンカー、盤加工含む | 1
|  | 屋内壁掛型非常用電源自動切替盤据付工事 | 金物取付、盤加工含む | 2
|  | 作業足場工事 |  | 1
|  | 発電機基礎工事（1.5ｍ×3ｍ） | コンクリート打設、鉄筋、手間含む | 4.5
|  | 重量物作業費 |  | 1
|  | 搬入用レッカー費 |  | 1
|  | ガス配管設備工事 | 既設バルクから分岐 | 1
|  | 消耗品費 |  | 1
|  | 交通運搬費 |  | 1
|  | 現場雑材費 |  | 1
|  | ２ 設備工事費 １ 発電機等設置工事費 | 小計
| 2 | 発電機電気工事費
|  | 電線（幹線） | CV-T100° | 50 | m
|  | 〃 | CV-T60° | 25 | m
|  | 〃 | CV-T14° | 25 | m
|  | 〃 | CV-T8° | 160 | m
|  | 〃 | CV2.0°-2C | 25 | m
|  | ケーブル | VV-F2.0㎜ -3C | 70 | m
|  | 電線（信号線） | CVV-S 2.0°-6C | 130 | m
|  | 〃 | CVV-S 2.0°-2C | 40 | m
|  | 厚鋼電線管 | G54 | 5 | m
|  | 〃 | G28 | 10 | m
|  | 波付硬質合成樹脂管 | FEP125 | 20 | m
|  | 〃 | FEP80 | 20 | m
|  | 〃 | FEP65 | 20 | m
|  | 〃 | FEP50 | 35 | m
|  | 合成樹脂製可とう電線管 | PF28 | 40 | m
|  | 〃 | PF22 | 30 | m
|  | ビニル被覆金属製可とう電線管 | PV63 | 3 | m
|  | 〃 | PV30 | 3 | m
|  | 各配管付属品 |  | 1 | 式
|  | プルボックス | 500×500×300 溶融亜鉛メッキ | 2 | 函
|  | 〃 | 300×300×300 溶融亜鉛メッキ | 1 | 函
|  | 防火区画貫通工事 | レントゲン撮影含む | 2 | 箇所
|  | 貫通部防火区画処理 | 耐火パテ | 2 | 箇所
|  | 非常用電源幹線工事 | 埋設作業含む | 1 | 式
|  | 商用切替配線工事 |  | 1 | 式
|  | 自動切替制御配線工事 |  | 1 | 式
|  | 消耗品費 |  | 1 | 式
|  | 交通運搬費 |  | 1 | 式
|  | 現場雑材費 |  | 1 | 式
|  | ２ 設備工事費 ２ 発電機電気工事費 | 小計
|  | ２ 設備工事費 | 合計

## 内訳書
工事費内訳書
| 工事等名 特別養護老人ホームつばさ 非常用自家発電設備設置工事 |  |  |  |  | 社会福祉法人 志真会
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 設備機器費 |  | 1 | 式
2 | 設備工事費 |  | 1 | 式
3 | 試運転調整費 | 設置手続き含む | 1 | 式
| 非常用自家発電設備設置工事 | 合計

## 内訳書（表紙）
令和６年度
工事費内訳書
工事名 |  |  | 特別養護老人ホームつばさ 非常用自家発電設備設置工事
工事場所 |  |  | 千葉県君津市貞元５１０
設計金額 |  |  |  | 金 | 円 （税込）
| 工事概要 |  | 〇 LPガスエンジン非常用発電機（三相仕様 45KVA（50Hz）） 〇 非常用電源自動切替盤（屋外自立型 逆Vトランス内蔵・屋内壁掛型） 〇 屋外架台（設備基礎）設置
|  | 入札参加者 |  | 所 在
商号又は名称
代 表 者