施工写真留意事項

令和7年12月9日

社会福祉法人志真会

１. 工事写真について

実績報告時にご提出いただきたい工事写真については、市の発注工事に準じて

以下の通りとなります。

（１）外壁

・着工前（全景）、完成（全景）

・使用材料　（仕様書に記載の塗料規格に対して実際に使用する塗料が規格を満たしていることがわかるもの）　　(塗料の入荷数量、使用済み容器数量がわかるもの)

・塗装各工程の施工状況（下地処理、1回目、2回目、塗装完了）

※塗回数がわかるように同一か所のもの

（２）屋根

・着工前（全景）、完成（全景）

・使用材料　（仕様書に記載の塗料規格に対して実際に使用する塗料が規格を満たしていることがわかるもの）　　(塗料の入荷数量、使用済み容器数量がわかるもの)

・塗装各工程の施工状況（高圧洗浄及び下地処理、1回目、2回目、塗装完了）

※塗回数がわかるように同一か所のもの

（３）付帯部分

・着工前（全景）、完成（全景）

・使用材料　（仕様書に記載の塗料規格に対して実際に使用する塗料が規格を満たしていることがわかるもの）　　(塗料の入荷数量、使用済み容器数量がわかるもの)

・塗装各工程の施工状況（ケレン、1回目、2回目、塗装完了）

※塗回数がわかるように同一か所のもの

（仮設工事）

・仮囲い・区画・養生などの完了がわかるもの

・足場設置完了がわかるもの

（発生材処理）

・発生材保管集積状況、運搬車両・標示、積込状況、搬出状況、処分場搬入状況、荷下ろし状況、

荷下ろし完了（空荷）、処分場の処分許可掲示がわかるもの

（工事現場管理）

・工事関係標識等の掲示状況の写真